РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ

АДМИНИСТРАЦИЯ ЮЖНО-ЕНИСЕЙСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.10. 2016г.                         п. Южно-Енисейск                      №34-п

Об утверждении Порядка подготовки и проведения отопительного периода в муниципальном образовании Южно-Енисейский сельсовет и состава комиссии по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования Южно-Енисейский сельсовет  к работе в осенне-зимних условиях 2016 -2017 года

В целях своевременной  подготовки  жилищно-коммунального хозяйства  муниципального образования Южно-Енисейский сельсовет   Мотыгинского района к работе в осенне - зимний период 2016-2017 года  и   гарантированного   обеспечения   социальной   сферы   и  населения  жилищно-коммунальными услугами,   ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить  Порядок  подготовки  и  проведения  отопительного сезона в муниципальном образовании Южно-Енисейский сельсовет   Мотыгинского района (приложение 1).

2. Утвердить состав комиссии по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования Южно-Енисейский сельсовет  к работе в осенне-зимних условиях 2016 -2017 года (приложение 2).

3. Настоящее постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования.

Глава Южно-Енисейского

сельсовета                                                               А.А.Криворотов

Приложение №1

к Постановлению

главы   Южно-Енисейского сельсовета

от 07.10.2016г. №34-П

ПОРЯДОК

ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ ОТОПИТЕЛЬНОГО ПЕРИОДА

В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ ЮЖНО-ЕНИСЕЙСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ

МОТЫГИНСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

1. Общие положения

1.1. Настоящий  Порядок  разработан  на  основании Приказа от 06.09.2000 года №203 «Об утверждении организационно-методических рекомендаций по подготовке к проведению отопительного периода и повышению надежности
 систем коммунального теплоснабжения в городах и населенных пунктах Российской Федерации», утвержденным Государственным комитетом Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу (Госстрой  России)  и распространяется  для коммунальных теплоэнергетических предприятий, осуществляющих теплоснабжение в городах и населенных пунктах, и органов управления жилищно-коммунальным хозяйством при планировании и осуществлении подготовки к проведению отопительного периода.

1.2. Надежное   теплоснабжение   потребителей    обеспечивается  своевременным и  качественным выполнением в межотопительный период комплекса работ:

- гидравлических испытаний и промывок наружных и  внутридомовых систем отопления и горячего водоснабжения (ежегодно, по окончании отопительного периода);

- ревизии и ремонта запорной и регулирующей арматуры,  приборов учета;

- планово предупредительного ремонта основного оборудования;

- капитального    ремонта    основного    и    вспомогательного  теплотехнического оборудования котельных  и  тепловых сетей;

- испытаний тепловых  сетей  на  тепловые  потери  и  расчетную температуру теплоносителя (1 раз в 5 лет);

1.3. Включение  систем  теплопотребления  возможно  только  при наличии:

- договора с теплоснабжающей организацией  на  отпуск  тепла  с указанием границ   раздела   и   эксплуатационной  ответственности сторон.

- акта   готовности   системы   теплопотребления,  подписанного представителями теплоснабжающей  организации  и   потребителя,   с указанием проведенных    подготовительных    работ   и   испытаний (утепление входных  тамбуров,  лестничных  клеток,   чердачных   и подвальных помещений, промывка и опрессовка трубопроводов, ревизия арматуры);

1.4. Отопительный период начинается,  если в течение пяти суток   подряд   средняя   температура   наружного    воздуха составляет + 8 град.  С и ниже,  и должен быть закончен,  если среднесуточная температура  наружного  воздуха  в  течение пяти суток подряд выше + 8 град. С. Конкретные сроки   начала   и  окончания  отопительного  сезона устанавливаются администрацией ОМС.

1.5. В  отдельных  случаях по распоряжению главы муниципального образования при обращении в теплоснабжающие организации  отопление детских, школьных и лечебных учреждений может быть включено раньше и окончено  позже сроков,  указанных в п.  1.4 настоящего Порядка, при оплате дополнительно полученной тепловой энергии.

2. Подготовка к отопительному периоду

2.1. Теплоснабжающими организациями и потребителями  не  позднее,  чем  за  месяц  до  окончания текущего отопительного сезона,  должны быть  разработаны  графики  по  текущему  и  капитальному  ремонту котельных,  тепловых  сетей,  внутридомовых систем отопления и горячего  водоснабжения.

2.2. Сроки  проведения  профилактических  и  ремонтных   работ, как правило, не   должны превышать 60-ти дней.

2.3. Сроки ремонта источников тепла,  тепловых сетей  и  систем теплопотребления,   присоединенных   к  этим  сетям,  должны,  как правило, совпадать. Отключение потребителем своих систем теплопотребления на ремонт

в разные  сроки  производить  по  согласованию  с  теплоснабжающей организацией.

2.4. Потребители  тепловой  энергии  в  срок  до  15 мая должны согласовать с  теплоснабжающими  организациями  графики предъявления    своих    систем   теплопотребления для  проверки  их готовности   к   отопительному   сезону.

2.5. Потребители в процессе подготовки к отопительному периоду должны произвести:

- назначение  ответственных  лиц  за  подготовку и эксплуатацию систем теплопотребления;

- работы   по   профилактике  и  ремонту  внутридомовых  систем отопления и  горячего  водоснабжения,  тепловых  вводов,  тепловых сетей (если  имеются  на балансе),  в том числе ревизию или замену запорной, регулирующей арматуры,  восстановление     тепловой     изоляции трубопроводов;

- комплектование  тепловых  вводов  приборами  учета и контроля параметров теплоносителя (при необходимости);

- Для систем отопления зданий,  которые  работали  в зимний период с нарушением температурного режима, гидропневматическая промывка производится в обязательном порядке в межотопительный период;

2.6. Подготовка систем теплоснабжения и их эксплуатация  должны соответствовать требованиям    Правил   технической   эксплуатации коммунальных отопительных котельных,  тепловых  сетей  и  тепловых пунктов. 2.7. Приемка  подготовленных  к  работе   источников   тепловой энергии  и  тепловых  сетей  должна  производиться  с  оформлением паспорта готовности,  утвержденного руководителем  теплоснабжающей организации   по   согласованию  с  администрацией  ОМС.

2.8. Приемка   подготовленных  систем  теплопотребления  должна производиться с  оформлением  документов,  указанных  в   п.   1.3 настоящего Порядка.

Работы по  подготовке  к  отопительному  сезону   должны   быть закончены не позднее:

- 25 августа - для детских, школьных и лечебных заведений;

- 01 сентября -  для  жилых  зданий  и  коммунально  -  бытовых объектов.

3. Проведение отопительного сезона

3.1. Подготовленные системы теплоснабжения  и  теплопотребления должны быть заполнены химически очищенной деаэрированной водой.

3.2. Теплоснабжающие организации должны контролировать  процесс заполнения систем  теплопотребления  с  учетом  производительности установок химводоподготовки  и  деаэрации  подпиточной   воды   на источниках тепловой энергии.

3.3. Включение    систем    отопления    потребителей    должно осуществляться в  сроки,  установленные  пп.  1.4 и 1.5 настоящего Порядка, по  графику,  составленному  теплоснабжающей организацией совместно   с   потребителем   и   утвержденному    администрацией ОМС.

3.4. Теплоснабжающие организации и потребители в течение одного месяца после начала  отопительного  сезона  выявляют  и  устраняют нарушения в  работе  оборудования  и   систем   теплоснабжения   и теплопотребления  и производят окончательную регулировку и наладку таких систем.

3.5. После   выхода   теплоисточника   на    расчетный    режим теплоснабжающая организация   и   потребитель   должны  обеспечить надежную и экономичную работу эксплуатируемого оборудования.

3.6. Основными    документами,    определяющими   параметры   и количество теплоносителя,  его  оплату,  взаимную  ответственность сторон, являются договор на отпуск тепловой энергии,  заключенный между теплоснабжающей   организацией   и   потребителем,   Правила пользования тепловой энергией,  Правила учета тепловой  энергии  и теплоносителя и другие правовые акты.

3.7. Перерыв  в  подаче,  прекращение  или  ограничение  подачи тепловой энергии  допускаются  по  соглашению  сторон.   Об   этом теплоснабжающая организация   должна  предупредить  потребителя  в сроки, предусмотренные договором на отпуск тепловой энергии.

3.8. Теплоснабжающая организация имеет право на прекращение или ограничение подачи тепловой энергии потребителю без согласования с ним с   обязательным   последующим   сообщением   о   причинах   и ориентировочной продолжительности  отключения   (ограничения),   в случае необходимости принять неотложные меры по предотвращению или ликвидации аварии.

3.9. При  аварийных  ситуациях на источниках тепловой энергии и тепловых сетях потребитель обязан:

- не   допускать   слива   теплоносителя из  систем теплопотребления без разрешения теплоснабжающей организации;

- организовать контроль за состоянием систем теплопотребления;

- сообщить  теплоснабжающей  организации  об  утечках и крупных неполадках в своих системах;

- оповестить население  о  причинах  и  ожидаемой  длительности ограничения или прекращения подачи тепловой энергии.

3.10. При  возникновении  аварийных   ситуаций   во   избежание замораживания систем   теплопотребления, при прекращении  циркуляции воды  в  тепловой сети все системы теплопотребления должны  быть опорожнены. Опорожнение   систем   потребитель обязан  произвести немедленно после получения указаний   от оперативного персонала теплоснабжающей организации.

3.11. Теплоснабжающая организация обязана  принять  необходимые  меры  по  восстановлению  теплоснабжения потребителей в кратчайшие сроки с соблюдением правил безопасности при производстве работ.

3.12. Врезки в трубопроводы действующих тепловых сетей во время отопительного периода запрещены.

3.13. Отопительный  период  должен  быть  завершен   в   сроки, установленные пп. 1.4 и 1.5 настоящего Порядка.

3.14. По окончании отопительного  периода  потребители  обязаны отключить системы  теплопотребления  от  внешней  сети и до начала ремонтных работ оставить их заполненными.

Приложение №2

к постановлению

главы  поселка Южно-Енисейск

от 07.10.2016г. №34-П

Состав комиссии по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования Южно-Енисейский сельсовет  к работе в осенне-зимних условиях 2016 -2017 года

Председатель:

- Глава администрации Южно-Енисейского сельсовета   Криворотов А.А.

Заместители председателя:

- Электромеханик администрации Южно-Енисейского сельсовета  Пельс П.П.

- Начальник ППО № 262  КГКУ «Противопожарная охрана Красноярского края» Низамеев Р.А.

Секретарь комиссии:

- Заместитель главы администрации Южно-Енисейского сельсовета

Зимина Н.В.